# Montážní pracovníci - obecný test

- Co to jsou plynná paliva?

odborná literatura, příp. TPG 902 02

- Co je to hustota?

ČSN EN ISO 14532 (38 5500), příp. TPG 902 02

- Co je to relativní hustota plynu?

ČSN EN ISO 14532 (38 5500), příp. TPG 902 02

- Jakou základní zákonnou jednotkou se vyjadřuje objem plynů (V)?

odborná literatura, příp. TPG 902 02

- Co je to zpětné šlehnutí plamene (zpětný zášleh)?

odborná literatura, příp. ČSN EN ISO 14532 (38 5500)

- Kolik barů je 1 MPa?

# základy fyziky, odborná literatura

- Co je zákonnou jednotkou tlaku?

ČSN ISO 80000-1 (011300)

- Kdo vydává oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zřízení organizacím a podnikajícím fyzickým osobám?

# zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění

- Kdo vydává osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových

zařízení?

zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění

- Jakou platnost má osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení?

zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění

- Kdy je ukončeno odvzdušňování zařízení?

# ČSN 38 6405

- Co je to odplynění?

# ČSN 38 6405

- Kdy je ukončeno odplynění zařízení?

# ČSN 38 6405

- Jak se obecně vyhledávají netěsnosti na plynovodech?

technické předpisy, např. TPG 704 01

- Mohou oblastní inspektoráty práce ukládat organizacím a podnikajícím fyzickým osobám pokuty za porušení právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení?

zákon č. 251/2005 Sb. v platném znění

- Kdo může montovat a opravovat zařízení, provádět na něm dodavatelským způsobem revize a zkoušky a plnit tlakové nádoby na plyny?

vyhl. č. 21/1979 Sb. v platném znění

- Jakým plynem se provádí odplynění?

ČSN 38 6405

- Co je dolní mez výbušnosti plynu?

ČSN 38 6405

- Co je horní mez výbušnosti plynu?

ČSN 38 6405

- Co je to uzavírací kohout?

EN 331

- V jakém jazyku musí být dodány písemné návody k montáži a provozu uzavíracích kohoutů pro plynová zařízení, montovaných na území ČR?

EN 331

- Montáž zařízení je činnost, při které je technologický celek, jeho část nebo součást spojována s jinou pevnou nebo pohyblivou částí. Co je opakem montáže?

TPG 900 01

- Co je to údržba zařízení?

TPG 900 01

- Co je to oprava zařízení?

TPG 900 01

- Může porucha zařízení, která je sama o sobě nevratná, znamenat bezprostřední ohrožení života?

TPG 900 01

- Co je to provozní tlak (OP)?

TPG 900 01

- Je únik plynu nekontrolovaná a případně neměřená ztráta plynu z plynového zařízení?

TPG 900 01

- Co je to výbuch nebo detonace?

TPG 900 01

- Co je to plynoměr?

TPG 900 01

- Může TIČR, jako organizace státního odborného dozoru ukládat pokuty?

zákon č. 174/1968 Sb. a zákon č. 251/2005 Sb.

- Která jsou vyhrazená technická zařízení ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.?

zákon č. 174/1968 Sb.

- Jakou činnost vykonává TIČR jako organizace státního odborného dozoru?

zákon č. 174/1968 Sb.

- Co se rozumí vyhrazenými technickými zařízeními?

zákon č. 174/1968 Sb.

- Kdo může provádět obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců?

zákon č. 309/2006 Sb.

- Mohou být používány ochranné pracovní prostředky více zaměstnanci?

nařízení vlády č. 495/2001 Sb. V platném znění

- Jaký věk je stanoven zákonem č. 174/1968 Sb. fyzické osobě, aby mohla získat odbornou způsobilost k provádění montáží a oprav na vyhrazených plynových zařízeních?

zákon č. 174/1968 Sb.

- Co je smrtelný pracovní úraz pro účely hlášení?

nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění nař. vlády 170/2014 Sb.

- Kdy sepisuje zaměstnavatel nejpozději záznam o úrazu?

nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění nař. vlády 170/2014 Sb.

- Jaké bezpečnostní značky, značení a signály podle zákona č. 309/2006 Sb. mohou být na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví?

zákon č. 309/2006 Sb.

- Jak mají vypadat podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. informativní značky (světla), obsahující informace o únikových cestách, nouzových východech nebo místech první pomoci?

nařízení vlády č. 375/2017 Sb.