## Montážní pracovníci - odborný test

### MA1

### Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv

### Bioplynové stanice (BPS) a čistírny odpadních vod (ČOV)

- Jakou odbornou způsobilost musí mít montér plynových zařízení pro zemědělské 
a komunální bioplynové stanice (BPS) a pro čistírny odpadních vod (ČOV)?

vyhl. 21/1979 Sb.

- Jaká je definice bioplynu v bioplynových stanicích (BPS)?

TPG 983 02

- Co je to biometan?

TPG 983 02

- Co je to fléra?

TPG 983 02

- Co je to hlavní výstupní uzávěr plynu bioplynové stanice (BPS)?

TPG 983 02

- Jaké hodnotě tlaku odpovídá 1 mm vodního sloupce?

TPG 983 02

- Do jakých míst v prostoru bioplynové stanice (BPS) se umisťují detektory metanu 
a oxidu uhličitého?

TPG 983 02

- Jak musí být upraveny vzorkovací a odkalovací uzávěry ve vnitřních prostorech bioplynové stanice (BPS)?

TPG 983 02

- Pokud je kapalinová pojistka vytápěná, musí být plněna nemrznoucí směsí?

TPG 983 02

- Kolik pracovníků musí provádět údržbu a opravu kapalinové pojistky na fermentoru 
v BPS?

TPG 983 02

- Jak daleko se umisťuje hořák zbytkového plynu v čistírnách odpadních vod (ČOV) od nadzemních objektů?

ČSN 75 6415

- Čím musí být vybavena každá jednotlivá větev rozvodu bioplynu?

TPG 983 02

- Co musí být instalováno na plynovodu před vstupem do každého zařízení úpravy 
a využití bioplynu?

TPG 983 02

- Co je to úprava surového bioplynu dle TPG 983 02?

TPG 983 02

- Je v BPS zařízení pro zvyšování tlaku bioplynu (kompresor, dmychadlo) do hodnoty 0,5 bar včetně součástí technologie úpravy plynu?

TPG 983 02

- Jakými uzávěry musí být vybavena nízkotlaká plynová potrubí připojená na externí plynojem v bioplynové stanici (BPS) anebo čistírny odpadních vod (ČOV)?

TPG 205 01

- Jaké plynojemy musí být vybaveny ukazatelem obsahu plynu?

TPG 205 01

- Jak široké musí být zachovány průchody kolem kompresorové stanice v BPS anebo ČOV pro nebezpečné plyny?

ČSN 10 5190

- Musí být v BPS nebo ČOV kompresorové stanice pro nebezpečné plyny vybaveny zařízením pro průběžné měření koncentrace plynů?

ČSN 10 5190

- Jak často musí být kontrolováno ovzduší v kompresorové stanici, kde není instalováno zařízení pro průběžné měření koncentrace hořlavých plynů?

ČSN 10 5190

- Kde musí být vyústěno výfukové potrubí pojistných ventilů v kompresorové stanici?

ČSN 10 5190

- Kdo může provádět montáž kompresorových stanic (KS) pro nebezpečné plyny?

ČSN 10 5190

- Jaké organizace mohou provádět montáž kompresorových stanic (KS) pro nebezpečné plyny?

ČSN 10 5190

- Jaké materiály se mohou používat pro rozvody bioplynu v BPS anebo ČOV?

IV. část TPG 703 01

- Jaká zařízení se používají pro zvyšování tlaku bioplynu v BPS anebo ČOV?

IV. část TPG 703 01

- Jaká je stanovená max. provozní teplota bioplynu v plynovodu z PE v BPS anebo ČOV?

IV. část TPG 703 01

- Jaké zařízení musí být umístěno před turbínovým plynoměrem v rozvodu bioplynu v BPS anebo ČOV?

IV. část TPG 703 01

- Mohou být v BPS anebo ČOV po dobu zkoušek plynovodu pro bioplyn na potrubí prováděny jakékoliv manipulace, opravy a úpravy?

II. část TPG 703 01

- Co je to vyhnívací nádrž anebo anaerobní reaktor, který je umístěn na čistírnách odpadních vod (ČOV)?

ČSN 75 6415

- K čemu se používá na ČOV uzavřená vyhnívací nádrž?

ČSN 75 6415

- V jakém provedení je uzavřená vyhnívací nádrž na ČOV?

ČSN 75 6415

- Může se ve strojovně plynojemu ČOV umístit kompresor pro míchání vyhnívací nádrže?

ČSN 75 6415

- Jakým způsobem musí být signalizovány poruchové stavy v plynovém hospodářství ČOV?

ČSN 75 6415

- Čím musí být vybaveno na ČOV jímací zařízení připojené k vyhnívací nádrži?

ČSN 75 6415

- Jímá se v čistírenských otevřených vyhnívacích nádržích bioplyn?

ČSN 75 6415

- Co je povinností montážní organizace, pokud je výroba bioplynu na ČOV nad 5 m3/h?

vyhl. 21/1979 Sb.

- Jaká je definice bioplynu v čistírnách odpadních vod (ČOV)?

ČSN 75 6415