## Montážní pracovníci – odborný test

### MA2

### Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů

- Je acetylen hořlavý plyn?

odborná literatura: bezpečnostní list produktu

- Jakou základní vlastnost má acetylen, z hlediska působení na lidský organizmus?

odborná literatura: bezpečnostní list produktu

- Je acetylen plyn lehčí nebo těžší než vzduch?

odborná literatura: bezpečnostní list produktu

- V jakém rozmezí koncentrací je acetylen výbušný?

odborná literatura: bezpečnostní list produktu

- Jak se získává acetylen ve vyvíječích?

ČSN 69 4911

- Jak se dělí podle pracovního přetlaku vyvíječe acetylenu?

ČSN 69 4911

- U jakých vyvíječů acetylenu musí být namontovány plynové armatury pro odběr vzorku plynů?

ČSN 69 4911

- Kým je určen pracovní přetlak vyvíječe acetylenu?

#### ČSN 69 4911

- Musí být opatřen každý plynojem acetylenu, je-li jich více, samostatným tlakoměrem?

# ČSN 69 4911

- Musí být každý vyvíječ acetylenu vybaven odvzdušňovacím potrubím vyvedeným do volného prostoru?

ČSN 69 4911

- Musí být spojovací trubka k ukazateli stavu vody ve vyvíječi acetylenu uzavíratelná na obou koncích?

ČSN 69 4911

- K čemu slouží bezpečnostní předloha?

ČSN 69 4911

- Pro jaké vyvíječe acetylenu lze použít otevřenou vodní předlohu?

ČSN 69 4911

- Na jakou hodnotu v MPa musí být seřízen pojistný ventil VTL acetylenového zařízení?

ČSN 69 4911

- Jakým způsobem musí být odvzdušněno čistící a sušící zařízení?

ČSN 69 4911

- Musí být plynojem vybaven ukazatelem obsahu plynu?

ČSN 69 4911

- Při jakém stavu musí být automaticky uveden do provozu vyvíječ acetylenu?

ČSN 69 4911

- Kam musí být vyvedena výfuková potrubí plynojemů umístěných v uzavřených místnostech?
ČSN 69 4911

- Musí být na přívodním a odvodním potrubí plynojemu uzávěry?

ČSN 69 4911

- Kam se odvádějí odsazené vody z kalových jímek?

ČSN 69 4911

- Jaká je nejmenší vzdálenost malého vyvíječe acetylenu od zdroje otevřeného ohně?

ČSN 69 4911

- Jaká látka je vhodným hasícím prostředkem pro acetylen?

ČSN 69 4911

- U jakých zařízení acetylenu lze použít temperovanou litinu pro šroubení a části armatur?

ČSN 69 4911

- Je dovoleno používat šedou litinu na acetylenové zařízení přicházející do
styku s acetylenem?

ČSN 69 4911

- Čím smí být rozmrazováno zamrzlé acetylenové zařízení?

ČSN 69 4911

- Co se vyrábí ve vyvíječi řízené atmosféry (ŘA)?

ČSN 69 7904

- Co je to řízená atmosféra a jakou má například funkci?

ČSN 69 7904

- Jakou funkci plní zásobník řízené atmosféry (ŘA)?

ČSN 69 7904

- Jak se provádí zapálení směsi plyn-vzduch ve spalovací komoře ŘA?

ČSN 69 7904

- Do jakého pracovního přetlaku se u vyvíječe ŘA používají kapalinové uzávěry?

ČSN 69 7904

- Jakou funkci plní kapalinové uzávěry u vyvíječů ŘA?

ČSN 69 7904