# Montážní pracovníci - odborný test

## MB

## Plynojemy a tlakové zásobníky

- Jak je u mokrého plynojemu zajištěn pracovní tlak?

TPG 205 01

# Jak je u mokrého plynojemu zajištěna těsnost plynového prostoru?

### TPG 205 01

- Co je základním konstrukčním prvkem suchého plynojemu?

TPG 205 01

# Pod jakým tlakem je zpravidla skladován plyn u tlakového plynojemu?

TPG 205 01

- Co je to ochranné pásmo plynojemu?

TPG 205 01

- Co je to nebezpečný prostor?

TPG 205 01

- Jak se označuje nadzemní potrubí, které je součástí plynojemu?

TPG 205 01

- Jakými uzávěry musí být vybavena NTL plynová potrubí, připojená na plynojem?

TPG 205 01

- Jaké plynojemy musí být vybaveny ukazatelem obsahu plynu?

TPG 205 01

- Pod jakou hodnotu nesmí poklesnout teplota vody ve vodním uzávěru u mokrého plynojemu?

TPG 205 01

- Kdy musí dojít k samočinnému uzavření dodávky plynu do mokrého plynojemu?

TPG 205 01

- Kdy musí dojít k samočinnému uzavření uzávěrů v plynovodu na odběru plynu z mokrého plynojemu?

TPG 205 01

- Jak se aktivuje funkce kapalinové pojistky zvonu mokrého plynojemu vzhledem k funkci vodního uzávěru plynu?

TPG 205 01

- V jakém rozmezí se obvykle pohybuje pracovní tlak v suchém plynojemu?

TPG 205 01

- K čemu slouží u suchého plynojemu rychlovýpustě?

TPG 205 01

- Co se umísťuje na nejnižším místě základové desky membránového plynojemu?

TPG 205 01

- Jak velký je nebezpečný prostor plynojemu?

TPG 205 01

- Jak se provádí zkouška plynotěsnosti svařovaných zvonů mokrých plynojemů?

TPG 205 01

- K čemu se používá vakuový přípravek?

TPG 205 01

- Kdy je také třeba provést u suchých plynojemů novou zkoušku plynotěsnosti?

TPG 205 01

- Smí být svary ocelových konstrukcí plynojemů před zkouškou plynotěsnosti natřeny?

TPG 205 01

- Jak se zkouší plynotěsnost vnitřní membrány membránového plynojemu?

TPG 205 01

- Kdy je ukončeno odvzdušňování plynojemu s plyny, které reagují se vzduchem, před  jeho prvním uvedením do provozu?

TPG 205 01

- Co se považuje za spolehlivé odpojení plynojemu od plynovodu?

TPG 205 01

- Jakým médiem lze provést odplynění plynojemu s hořlavým plynem?

TPG 205 01

- Jakým médiem lze provést odplynění plynojemu s nehořlavým plynem?

TPG 205 01

- Jak dlouho se provádí proplachování plynojemu s nehořlavými plyny vzduchem při jeho odstavování?

TPG 205 01

- Kdy musí být vytápěn mokrý plynojem?

TPG 205 01

# Kolik zaměstnanců může vstoupit na píst suchého plynojemu?

TPG 205 01

- Jak často je nutno u mokrého plynojemu provést prohlídku?

TPG 205 01

- Kam musí být vyvedena výfuková potrubí plynojemů s acetylenem umístěných v uzavřených místnostech?

ČSN 69 4911

- Mohou nebo musí být na přívodním a odvodním potrubí plynojemu s acetylenem uzávěry?

ČSN 69 4911