Montážní pracovníci – odborný test

MC1

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice

na plynná paliva

- Jakou maximální hmotnost náplně má kovová tlaková nádoba (láhev) k dopravě a skladování LPG?

TPG 301 01

- Jak se nazývá objekt nebo prostor sloužící k odsávání a vyplachování nádob LPG a k snímání jejich výstroje?

TPG 301 01

- Co je to plnící karusel?

TPG 301 01

- Co je to LPG?

TPG 304 01, ČSN 38 6462

- Co je to čerpací stanice LPG?

TPG 304 01

- Co je to plnící přípojka v čerpacích stanicích LPG?

TPG 304 01

- Jak se připojuje potrubí k čerpadlu, určeném k čerpání LPG do nádrže motorových vozidel?

TPG 304 01

- Kdo může montovat a opravovat čerpací stanice a plnit nádrže motorových vozidel propan – butanem (PB)?

TPG 304 01

- Který dokument obsahuje pokyny pro údržbu a provoz čerpací stanice LPG?

TPG 304 01

- Kdo provádí nejméně 1 x za 6 měsíců odbornou prohlídku zařízení čerpací stanice LPG?

TPG 304 01

- Jak musí být upraven zemní plyn k používání v rychloplnicích stanicích CNG?

TPG 304 02

- Jaká je nejmenší jmenovitá světlost odfukového potrubí pojistných ventilů rychloplnicí CNG stanice?

TPG 304 02

- Mohou být v kanálku pro rozvod stlačeného zemního plynu k výdejnímu stojanu, vedeny současně i rozvody elektrických zařízení?

TPG 304 02

- Musí se všechny části rychloplnicí stanice CNG navzájem elektricky spojit a uzemnit?

TPG 304 02

- Co je to multiproduktový sdružený stojan?

TPG 304 02

- Musí montážní organizace před uvedením CNG stanice do provozu zajistit stanovisko TIČR?

TPG 304 02

- Jakým způsobem může obsluha CNG stanice znovu otevřít automatický uzávěr za hlavním uzávěrem plynu, pokud došlo k jeho uzavření?

TPG 304 02

- Jaký je maximální výkon kompresoru u pomaluplnicí CNG stanice typu A (domácí)?

TPG 982 03

- Jaký je maximální výkon kompresoru u pomaluplnicí CNG stanice typu B?

TPG 982 03

- Co je to výparník LPG?

TPG 402 01 část I

- Musí se instalovat izolační spojka mezi nadzemní zásobník LPG a navazující potrubí?

TPG 402 01 část II

- Musí být vybaven tlakoměr zásobníkové stanice LPG armaturou k ověření jeho funkce za provozu?

TPG 402 01 část II

- Jaká zkouška se musí provést před uložením a zásypem zásobníků a potrubí LPG do země?

TPG 402 01 část II

- Musí být před vstupem do budovy na kovovém potrubí od podzemního zásobníku LPG instalován izolační spoj?

TPG 402 01 část II

- Za provozu zásobníkové stanice LPG byla zjištěna vadná funkce pojistného ventilu. Jaká opatření se okamžitě musí provést?

TPG 402 01 část II

- Lze povolit provoz zásobníku LPG za mimořádných podmínek, pokud je zjištěna poškozená funkce jeho tlakoměru?

TPG 402 01 část II

- Jakou hodnotu nesmí překročit povrchová teplota lahví a sudů LPG?

TPG 402 01 část III

- Může být lahev LPG vestavěna přímo do schváleného spotřebiče?

TPG 403 02-III

- O čem je nutné se vždy přesvědčit při výměně lahve nebo sudu LPG?

TPG 403 02-III

- Jakým způsobem se provádí kontrola těsnosti určených spojů po výměně lahve nebo sudu LPG?

TPG 403 02-III

- Musí být vybaveny bateriové tlakové stanice LPG přenosným hasicím přístrojem?

TPG 403 02-III