Montážní pracovníci - odborný test

MC2

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice

na technické plyny

- Co je tlaková stanice?

ČSN 07 8304

- Čím končí tlaková stanice?

ČSN 07 8304

- Kam má být signalizován chod větracího ventilátoru plnírny?

ČSN 07 8304

- Jaké zkoušky musí být provedeny po rekonstrukci plnícího zařízení plnírny?

ČSN 07 8304

- Jaká má být udržována minimální vzdálenost lahví nebo sudů od zdrojů otevřeného ohně?

ČSN 07 8304

- Čím musí být vybavena nízkotlaká část redukčního ventilu?

ČSN 07 8304

- Co je ochranný klobouček uzavřený?

ČSN 07 8304

- Kolik a jakých lahví může být maximálně součástí jednoho výčepního zařízení?

ČSN 07 8304

- Co je třeba zajistit před a po odběru chloru z nádoby?

ČSN 07 8304

- Kdo smí přenášet nádoby s větší hmotností než 50 kg?

ČSN 07 8304

- Co je inertní plyn?

ČSN 07 8304

- Co jsou tlakové sudy?

ČSN 07 8304

- Co jsou svazky lahví?

ČSN 07 8304

- Co jsou cisterny?

ČSN 07 8304

- Co je baterie lahví?

ČSN  07 8304

- Které činnosti nepatří do tzv. údržby nádob? 
ČSN 07 8304

- Co to jsou plnírny?

ČSN 07 8304

- Jak často se zkouší pojistný ventil, jehož konstrukce umožňuje nadlehčení kuželky?

ČSN 07 8304

- Jak často se zkouší pojistný ventil, jehož konstrukce neumožňuje nadlehčení kuželky?

ČSN 07 8304

- Je nutno vést záznamy o zkouškách pojistných ventilů?

ČSN 07 8304

- Jaká musí být povrchová teplota nádob a sudů vzdálených od topných těles a sálavých ploch? 
ČSN 07 8304

- Kdy se při odběru plynu z lahve nevyžaduje redukční ventil?

ČSN 07 8304

- Kdy musí být při plnění a manipulaci s nádobami přítomny dvě osoby současně?

ČSN 07 8304

- Jaká je maximální hodnota tlaku acetylenu za redukčním ventilem při odběru z

lahve?

ČSN 07 8304

- Jaké maximální množství acetylenu lze odebírat z jedné nádoby?

ČSN 07 8304

- Co je nutno při odběru chlóru instalovat mezi nádobu a místo spotřeby?

ČSN 07 8304