Montážní pracovníci - odborný test

MD

Odpařovací stanice plynů

- Jaký je nejvyšší dovolený tlak stabilních vakuově izolovaných kryogenických nádob dle ČSN EN 13458-1?

ČSN EN 13458-1

- Co je to kryogenická tekutina?

ČSN EN 13458-1

- Jak se dělí zchlazené zkapalněné plyny (kromě plynů toxických)?

ČSN EN 13458-1

- Patří oxid uhličitý a argon mezi dusné plyny?

ČSN EN 13458-1

- Co je to stabilní kryogenická nádoba?

ČSN EN 13458-1

- Které prvky obsahuje potrubní systém kryogenické nádoby?

ČSN EN 13458-1

- Na kterém místě musí být označena stabilní vakuově izolovaná kryogenická nádoba?

ČSN EN 13458-1

- Co je to odlehčovací deska/zátka?

ČSN EN 13458-2

- Která organizace může provádět montáž a opravy odpařovací stanice (OS)?

§ 3 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění

- Musí být všechny části potrubí obsahující kryogenickou tekutinu, která v nich může být uzavřena, chráněny pojistným ventilem?

ČSN EN 13458-2

- Kdo může provádět kontrolu zařízení odpařovací stanice dle vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. v pl. znění?

§ 3 odst. 2 vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. v pl. znění

- Kde na nádobě musí být upevněno pojistné zařízení proti překročení tlaku?   ČSN EN 13458-2

- Do jakého maximálního objemu (v procentech) může být nádoba naplněna kapalinou?

ČSN EN 13458-2

- Co to jsou pojistné membrány?

ČSN EN 13458-2