Montážní pracovníci – odborný test

ME1

Kompresní stanice

- S jakou obsluhou je definováno řídící centrum centrálního dispečinku plynárenských kompresních stanic (KS)?

ČSN EN 12 583

- Jak je definován řídící systém soustrojí plynárenských kompresních stanic?

ČSN EN 12 583

- Kdo vydává povolení ke vstupu do kompresní stanice (KS)?

ČSN EN 12 583

- Jakým způsobem se mají umístit přírubové armatury instalované pod úrovní terénu?

ČSN EN 12 583

- Čím musí být opatřen pojistný ventil pístových plynových motorů na klikové skříni     v plynárenské kompresní stanici?

ČSN EN 12 583

- Při jakém tlaku v potrubí je možné plynárenské kompresory spustit?

ČSN EN 12 583

- Jakou funkci musí zastávat řídící systém soustrojí plynárenských kompresorových stanic?

ČSN EN 12 583

- Může se samočinně znovu nastavit do výchozí polohy zabezpečovací zařízení plynárenských kompresorových stanic?

ČSN EN 12 583

- Odkud musí být možno spustit zařízení pro havarijní odstavení plynárenské kompresní stanice?

ČSN EN 12 583

- Která hřídel u vícehřídelových soustrojí plynárenských kompresních stanic musí být vybavena zařízením proti překročení povolené hodnoty otáček?

ČSN EN 12 583

- Čím musí být vybaveno na přívodu topného plynu ke spalování každé kompresorové soustrojí plynárenských kompresních stanic?

ČSN EN 12 583

- Jakým způsobem musí být provedeno utěsnění hřídele plynárenských kompresorů?

ČSN EN 12 583

- Kdo je odpovědný za stanovení zásad provozu plynárenské kompresní stanice (KS)?

ČSN EN 12 583

- Kde může být použito přenosné el. zařízení v plynárenské kompresní stanici (KS)?

ČSN EN 12 583

- Kdy mohou být prováděny plánované údržbářské práce kompresní stanice (KS)?

ČSN EN 12 583

- Jaké jsou minimální lhůty pro provádění některých základních činností u turbosoustrojí kompresní stanice (KS)?

TPG 905 01 Z3 část VII

- Co znamená provozně odstavené zařízení plynárenské kompresní stanice (KS)?

TPG 905 01 Z3 část VII

- Vztahuje se ČSN 10 5190 Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny také na kyslíkárny a acetylenové stanice?

ČSN 10 5190

- Jak široké musí být zachovány průchody kolem kompresorové stanice pro nebezpečné plyny?

ČSN 10 5190

- Musí být uzavřené kompresorové stanice pro nebezpečné plyny vybaveny zařízením pro průběžné měření koncentrace plynů?

ČSN 10 5190

- Jak často musí být kontrolováno ovzduší v KS, kde není instalováno zařízení pro průběžné měření koncentrace plynů?

ČSN 10 5190

- Které organizace mohou provádět montáž kompresorových stanic (KS) pro nebezpečné plyny?

ČSN 10 5190

- Kdo může provádět montáž kompresorových stanic (KS) pro nebezpečné plyny?

ČSN 10 5190

- Co je to vzduchový kompresor?

ČSN EN 1012-1

- Pro koho je určen návod k používání kompresoru včetně příslušných bezpečnostních

instrukcí?

ČSN EN 1012-1

- Co je to procesní (plynový) kompresor?

ČSN EN 1012-3

- Musí být procesní (plynový) kompresor po dobu otevření otvoru zajištěn proti

neúmyslnému spuštění/opětovnému spuštění?

ČSN EN 1012-3

- Je u procesního (plynového) kompresoru vyžadováno po ručním nouzovém zastavení

nebo po automatickém vypnutí ruční resetování?

ČSN EN 1012-3

- Jaká je nejvyšší teplota chlóru při stlačování v kompresoru, přicházejícího do styku

s uhlíkovou ocelí?

ČSN EN 1012-3

- Je možno použít pro filtrační síta acetylenového kompresoru jakékoliv slitiny mědi?

ČSN EN 1012-3

- Jak musí být umístěny ruční ovládací prvky plynového kompresoru?

ČSN EN 1012-3