Montážní pracovníci – odborný test

ME2

Regulační stanice plynu

- Co znamená zkratka RESO?

TPG 605 02

- Co je podzemní RS/RESO apod.?

TPG 605 02

- Co je to vstupní potrubí RS/RESO?

TPG 605 02

- Co je odfukovací potrubí?

TPG 605 02

- Co je provozní tlak?

TPG 605 02

- Co je impulsní potrubí?

TPG 605 02

- Co je to monitor?

TPG 605 02

- Co je bezpečnostní rychlouzavírací zařízení?

TPG 605 02

- Co je to pojistný ventil?

TPG 605 02

- Jak velký manipulační prostor musí zůstat mezi stavebními částmi a strojním zařízením RS?

TPG 605 02

- Jaké je otevírání dveří RS/RESO?

TPG 605 02

- Musí být strojní zařízení RS vodivě propojeno a připojeno na zemnič?

TPG 605 02

## O kolik musí převyšovat vyústění odfukovacího a odvzdušňovacího potrubí střechu objektu regulačního zařízení?

TPG 605 02

- Na jaký výstupní provozní tlak se nastaví regulátor záložní řady oproti provozní řadě?

TPG 605 02

- Na jaký přechodný provozní tlak se nastavuje aktivační tlak kontrolního pojistného ventilu u dvouřadé RS nebo RESO?

TPG 605 02

- Je dovolena netěsnost regulátoru tlaku plynu při nulovém odběru?

TPG 605 02

- Je možno ovládat výstupní provozní tlak dálkově?

TPG 605 02

- Jak musí být seřízen bezpečnostní rychlouzávěr?

TPG 605 02

- Kdo obvykle stanovuje hodnotu tlaku pro aktivaci bezpečnostních rychlouzávěrů?

TPG 605 02

- Jaká se používají neodfukující zabezpečovací zařízení?

TPG 605 02

- Je monitor odfukující zabezpečovací zařízení?

TPG 605 02

- Může mít výpadek výkonného regulátoru vliv na funkci monitoru?

TPG 605 02

- Může být na impulsním potrubí instalována uzavírací armatura?

TPG 605 02

- Jaký je nejmenší připojovací závit pro připojení šroubení impulsního potrubí přes návarek?

TPG 605 02

- Jakým prostředkem se kontrolují při zkoušce těsnosti spoje strojního zařízení RS 
a RESO?

TPG 605 02

- Co je nutné provést po vpuštění plynu do RS/RESO?

TPG 605 02

- Na jaké parametry se nastaví jednotlivé armatury při funkční zkoušce

strojního zařízení RS/RESO?

TPG 605 02

- Jaká je definice blokového regulačního zařízení?

TPG 605 02

- Mohou být posilovací a bloková regulační zařízení instalována v obytných budovách?

TPG 605 02

- Jak se dělí středotlaké plynárenské regulační stanice podle vstupního tlaku plynu?

TPG 905 01-I

- Co je to dynamický program (systém) údržby plynárenských regulačních stanic?

TPG 905 01-I

- Je posilovací regulační zařízení (PRZ) součástí regulační stanice nebo místní plynovodní sítě?

TPG 905 01-I

- Provádí se na plynárenských regulačních stanicích prediktivní údržba?

TPG 905 01-I

- Musí se svařování v regulační stanici provádět podle písemného pracovního postupu, který schválil provozovatel plynárenského zařízení?

TPG 905 01-II

- Patří dohled mezi základní činnosti pracovníků na plynárenské regulační stanici?

TPG 905 01-VI.

- Dojde-li v průběhu prací v plynárenské RS k náhlému výronu plynu (20% dolní meze výbušnosti), musí být tyto práce okamžitě přerušeny?

TPG 905 01-VI

37.	Patří předehřev plynu mezi strojní zařízení RS/RESO?

TPG 605 02

38.	Může montér opravovat předehřev plynu pouze s rozsahem osvědčení TIČR na domovní nebo průmyslové plynovody (f1, f2) a spotřebiče na plynná paliva do i nad 50 kW (g1,g2)?

TPG 605 02