# Montážní pracovníci - odborný test

MF1

Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propan, butanu a jejich směsí

- Kdo smí samostatně provádět montáž a opravy plynovodů?

TPG 704 01 a zákon č. 174/1968 Sb. v pl. znění

- Jak se postupuje při rekonstrukcích a opravách plynovodů v budovách?

TPG 704 01

- Co je to domovní plynovod?

TPG 704 01

- Jak jsou definována odběrná plynová zařízení (OPZ)?

zákon 458/2000 Sb. v platném znění a TPG 704 01

- Co je to hlavní uzávěr plynu (HUP)?

zákon 458/2000 Sb. v platném znění a TPG 704 01

- Jak se utěsňuje chránička na vnitřním a vnějším nadzemním domovním plynovodu kromě prostupu požárně dělicími konstrukcemi?

TPG 704 01

- Mohou se hadice určené k připojení spotřebičů využít ke zhotovení jiných částí domovního plynovodu?

TPG 704 01

- Je povoleno umístění HUP v koupelně?

TPG 704 01

- Kde je povolena instalace hadicových kohoutů?

TPG 704 01

- Lze uzávěr pro spotřebič v kuchyni rodinného domu nebo bytu umístit do prostoru bytového jádra?

TPG 704 01

- Jaká opatření se musí provést, pokud jsou uzávěry před vysoko umístěnými spotřebiči osazeny výše než 1,8 m nad podlahou?

TPG 704 01

- Je možno ověřit těsnost plynovodu kontrolou úniku plynu na neutěsněném konci chráničky, v níž je vedena část plynovodu např. dutou nepřístupnou

konstrukcí nebo zemí?

TPG 704 01

- Kdo může provádět spojování vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli?

ČSN EN 1775

- Jaké trubky a tvarovky se musí použít pro zhotovení sestavy z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli?

ČSN EN 1775

- Co je to protipožární armatura?

##### TG 704 01, TPG 704 03

- Při jaké teplotě dojde k uzavření protipožární armatury u plynovodu z vícevrstvého materiálu?

TPG 704 03

- Jak se provádí spojování vícevrstvých trubek?

TPG 704 03

- Mohou být lisovací tvarovky u systému vícevrstvých trubek použity opakovaně?

TPG 704 03

- Kde se musí instalovat protipožární armatury na systému z vícevrstvých trubek?

TPG 704 03

- K čemu se používá nadprůtoková pojistka?

TPG 704 03

- V jaké nejmenší možné vzdálenosti od budov je možné vést vnější domovní plynovod z polyetylenu (PE) v zemi?

TPG 702 01

- Jaký materiál je možné použít pro obsyp potrubí PE vnějšího domovního plynovodu v zemi?

TPG 702 01

- Jak musí být upraveno dno výkopu pro vnější domovní plynovod z PE?

TPG 702 01

- Po jakou dobu nesmí být na potrubí z PE namáhán svar provedený elektrotvarovkou?

TPG 702 01

- S jakým sklonem se klade potrubí z PE ve výkopu?

TPG 702 01

- Kdy nemůže být použita poškozená trubka z PE (bez ochranného pláště)

pro výstavbu plynovodu?

TPG 702 01

- Před čím a jak musí být chráněno potrubí z polyetylenu vyvedené nad zem?

TPG 702 01

- Co musí být provedeno s volnými konci potrubí PE plynovodu po celou dobu a při přerušení montážních prací?

TPG 702 01

- Jakým způsobem musí být přivedeno potrubí vnějšího domovního plynovodu z PE vedeného v zemi k obvodové stěně budovy, kterou do ní vstupuje?

TPG 702 01

- Jaký trubní materiál z PE se použije na svislou část ukončení vnějšího domovního plynovodu nad zemí v samostatném sloupku nebo výklenku?

TPG 702 01

- Jakým způsobem lze provést odstavení plynovodu PE z provozu za účelem provádění opravy?

TPG 702 03 01

- Na jakém plynovodu z PE se provádí oprava potrubí ovinutím plastovou opravárenskou páskou?

TPG 702 03 01

- Jak se označuje měkká měděná trubka pro použití na plynovod?

TPG 700 01

- Jak se označuje tvrdá měděná trubka pro použití na plynovod?

TPG 700 01

- Jaké tvarovky se používají při spojování měděných trubek pomocí T-kusů 
a šikmých odboček?

TPG 700 01

- Jaká je minimální tloušťka stěny trubky z mědi pro provedení svařovaného spoje?

TPG 700 01

- Do jakého rozměru se mohou pomocí nástroje ohýbat měděné polotvrdé trubky 
(R 250)?

TPG 700 01

- Kdy zejména dochází u měděného potrubí ke vzniku galvanické koroze?

TPG 700 01

- Co je to trvale větraný prostor?

TPG 704 01

- Jaký je dovolený přesah chráničky při prostupu domovního plynovodu

vnější obvodovou zdí?

TPG 704 01

- Jak vysoko nad podlahou má být uložen vnitřní plynovod vedený po povrchu?

TPG 704 01

- Jaká je dovolená vzdálenost povrchu potrubí vnitřního plynovodu od povrchu

ostatních vedení a instalací?

TPG 704 01

- Lze vést domovní plynovod v podlaze?

TPG 704 01

- Co je to anaerobní těsnící prostředek závitových spojů?

ČSN EN 751 – 1

- Co je to domovní regulátor tlaku plynu?

TPG 609 01

- Jak velký má být prostor, ve kterém je umístěn regulátor tlaku plynu?

TPG 609 01

- Jaké plynoměry rozeznáváme podle měřicího principu?

TPG 934 01

- Na jakém principu pracuje objemový plynoměr?

TPG 934 01

- Na jakém principu pracuje rychlostní plynoměr?

TPG 934 01

- Na jakém principu pracuje dynamický plynoměr?

TPG 934 01

- Mohou se instalovat membránové plynoměry s pájenou skříní?

TPG 934 01

- Jak musí být velký vnitřní rozměr prostoru s plynoměrem?

TPG 934 01

- Co je nutno zajistit při výměně dvouhrdlového membránového plynoměru, 
u kterého není instalováno trvalé vodivé propojení potrubí?

TPG 934 01

- Do jaké maximální výšky může být umístěn vertikální číselník plynoměru?

TPG 934 01

- Je povolen prostup hadice pro připojení spotřebiče přes stavební konstrukci?

TPG 704 01

- Jak se umisťují uzávěry na plynovodu v budově, který slouží pro plynovou kotelnu?

TPG 704 01

- Jak musí být umístěn uzávěr na plynovodu v budově, který slouží pro plynovou kotelnu?

ČSN 07 0703

- V jakém provedení musí být hlavní uzávěr kotelny (HUK) na plynovodu v budově před vstupem do kotelny?

ČSN 07 0703

- Jaký rozsah musí být uveden na osvědčení TIČR montéra, pokud provádí montáž plynovodu pro plynovou kotelnu v budově?

TPG 704 01, ČSN EN 1775 OPRAVA 1, ČSN 07 0703