Montážní pracovníci - odborný test

# MF2

# Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě P, B a jejich směsí

- Může se při stavbě průmyslového plynovodu s nejvyšším provozním tlakem (MOP) do 50 kPa (0,5 bar) včetně využít ustanovení normy ČSN EN 1775 „Plynovody v budovách“?

ČSN EN 1775

- Jakým zařízením začíná průmyslový plynovod dle definice TPG 703 01?

TPG 703 01-I

- Čím končí průmyslový plynovod dle definice TPG 703 01?

TPG 703 01-I

- Jakou nejvyšší hodnotu provozního tlaku má nízkotlaký průmyslový plynovod?

TPG 703 01-I

- Může být veden průmyslový plynovod v zemi jako průchozí pod budovami (objekty)?

TPG 703 01-I

- Musí se vést o montážních pracích, opravách nebo rekonstrukcích průmyslového

plynovodu montážní deník?

TPG 703 01-I

- Provádí se vyčištění potrubí průmyslových plynovodů po montáži?

TPG 703 01-I

- Mohou být prováděny montážní práce na provozovaném plynovodu?

TPG 703 01-I

- Mohou být pro montáž průmyslových plynovodů na zemní a degazační plyn použity trubky a tvarovky PE?

TPG 703 01-II

- Může vést vnější nadzemní průmyslový plynovod pro zemní a degazační plyn společně s rozvody ostatních energií a médií?

TPG 703 01-II

- Může být na průmyslovém plynovodu zemního a degazačního plynu nad pozemními komunikacemi rozebíratelný spoj?

TPG 703 01-II

- Lze vést průmyslový plynovod se zemním a degazačním plynem v podlaze budovy?

TPG 703 01-II

- Může být průmyslový plynovod se zemním a degazačním plynem veden v budově pod omítkou?

TPG 703 01-II

- Jaká má být vzdálenost mezi povrchy potrubí a chráničky u prostupu zdi průmyslového plynovodu se zemním a degazačním plynem v budově?

TPG 703 01-II

- O kolik milimetrů musí chránička průmyslového plynovodu pro zemní a degazační plyn přesahovat prostup stěnou, stropem nebo dutými prostory v budově?

TPG 703 01-II

- Do jakého nejvyššího provozního tlaku se používají trubky a tvarovky z polyetylenu pro průmyslové plynovody?

TPG 703 01-II

- Do jakého nejvyššího provozního tlaku se používají pro průmyslové plynovody měděné trubky a lisované tvarovky?

TPG 703 01-II

- Do jakého nejvyššího provozního tlaku se používají pro průmyslové plynovody měděné trubky při použití tvarovek pro tvrdé pájení?

TPG 703 01-II

- Do jaké dimenze (DN) se může použít v průmyslovém plynovodu svěrný spoj?

TPG 703 01-II

- Lze použít pro průmyslové plynovody i tzv. vícevrstvé trubky (tj. trubky složené

z vnější a vnitřní vrstvy z plastu, mezi kterými je kovová vložka)?

TPG 703 01-II

- Jaká je předepsána obvyklá vzdálenost povrchu průmyslového plynovodu

v budovách od zdí, stropů, konstrukcí, potrubí a ostatních vedení?

TPG 703 01-II

- Je koksárenský plyn lehčí anebo těžší než vzduch?

TPG 703 01-III

- Je vysokopecní plyn jedovatý?

TPG 703 01-III

- Je dovoleno zhotovovat plynovody z polyetylénu pro rozvod koksárenského plynu?

TPG 703 01-III

- Jaké druhy odvodňovačů se instalují do průmyslového plynovodu hutních plynů?

TPG 703 01-III

- Jak často provádí obsluha vizuální kontrolu kompenzátorů s hutními plyny?

TPG 703 01-III

- Jak se zjišťuje těsnost zasypaného průmyslového plynovodu se zemním plynem,

pokud je přesně známa jeho poloha a poloha ostatních podzemních vedení?

TPG 703 01-II a TPG 913 01

- Jakým způsobem se musí provádět zemní práce ve vzdálenosti do 300 mm od

uloženého průmyslového plynovodu se zemním plynem?

TPG 703 01-II

- Kam se zapisují všechny výsledky periodických i namátkových kontrol průmyslového plynovodu?

TPG 703 01-II

- Co znamená příkaz „V“?

TPG 703 01-III

- Pod jakou minimální hodnotu nesmí klesnout tlak v průmyslovém plynovodu s hutními plyny při jeho svařování za provozu?

TPG 703 01-III

- Jak dlouho musí pracovat opravářská četa na odstranění zjištěné poruchy

průmyslového plynovodu s hutními plyny?

TPG 703 01-III

- Lze využít elektrickou vrtačku k vrtání otvorů do průmyslového plynovodu pod

přetlakem hutních plynů?

TPG 703 01-III

- K čemu se používá trhací hrnec nebo balony plněné dusíkem?

TPG 703 01-III