# Montážní pracovníci – odborný test

## MF3

## NTL a STL plynovody pro veřejnou potřebu na zemní plyn

- Co se používá k elektrickému oddělení jedné části potrubí od druhé u ocelového plynovodu?

ČSN EN 12007-3

- V čem spočívá katodická ochrana ocelového plynovodu uloženého v zemi?

ČSN EN 12007 -1

- Do jaké jmenovité světlosti se mohou ručně přemísťovat trubky nebo tvarovky z oceli?

ČSN EN 12007-3 Příloha A

- Co je to přímé odvzdušňování plynovodu?

ČSN EN 12327

- Co je to nepřímé odplyňování plynovodu?

ČSN EN 12327

- Kdy je ukončeno odvzdušnění plynovodu?

ČSN 38 6405

- Kdy je ukončeno odplynění plynovodu?

ČSN 38 6405

- K čemu slouží ochranná trubka?

TPG 702 04

- Jakým způsobem se chrání okolní prostor před únikem plynu z ocelového plynovodu?

TPG 702 04

- Jakým způsobem musí být chráněny před poškozením uzavírací armatury plynovodu ve volném terénu?

TPG 702 04

- Lze použít pro chráničky nebo ochranné trubky plastový materiál a materiál ocelový s izolací u katodicky chráněných ocelových plynovodů?

TPG 702 04

- Jakou délku nemá přesáhnout z provozních důvodů chránička nebo ochranná trubka plynovod?

TPG 702 04

- Jak musí být zabezpečen ocelový plynovod v chráničce při jeho dilataci?

TPG 702 04

- Jakým způsobem musí být zabezpečena protikorozní ochrana ocelového plynovodu uloženého v chráničce?

TPG 702 04

- Ve kterých případech musí být provedeno elektrické odizolování ocelového potrubí od chráničky?

TPG 702 04

- Na kterém místě chráničky ocelového plynovodu se osazuje čichačka?

TPG 702 04

- Ve kterých případech musí být chránička opatřena dvěma čichačkami?

TPG 702 04

- Jak se ukončuje odvzdušňovací trubka NTL ocelového plynovodu?

TPG 702 04

- V jakém provedení lze použít tvarovky pro stavbu NTL nebo STL plynovodů z oceli?

TPG 702 04

- Do jaké hloubky pod povrchem terénu se obvykle ukládá ocelové potrubí plynovodu?

TPG 702 04

- Jaká je nejmenší dovolená světlá vzdálenost NTL ocelových plynovodů (kromě nadzemních vedení a zaústění přípojek) od staveb?

TPG 702 04

- S jakým sklonem se klade potrubí ocelového plynovodu?

TPG 702 04

- O kolik musí chránička přesahovat chráněný prostor při průchodu plynovodu z oceli dutými prostory?

TPG 702 04

- Co je to signalizační vodič u PE plynovodů?

TPG 702 01  900 01

- Jak se značí těžká řada PE tvarovek a potrubí?

TPG 702 01

- Čím musí být opatřeny uzavírací armatury na PE plynovodu umístěné v zemi?

TPG 702 01

- Jak musí být uloženo PE potrubí při křížení s vodním tokem?

TPG 702 01

- Do jaké vzdálenosti od budov může být vedeno středotlaké (STL) PE potrubí při splnění dalších podmínek (kromě zaústění přípojky a vnější části domovního plynovodu)?

TPG 702 01

- Do jaké minimální vzdálenosti se osazují čichačky na chráničku z PE od jejího čela?

TPG 702 01

- Jaká je největší vzdálenost vývodů signalizačního vodiče u PE plynovodů?

TPG 702 01

- V jaké výšce nad povrchem PE potrubí musí být (až na výjimky) uložena výstražná fólie?

TPG 702 01

- Jaká musí být nejmenší výška obsypu nad povrch PE potrubí po zhutnění?

TPG 702 01

- Kdy lze použít výkopek nebo jiný materiál pro obsyp a zásyp PE plynovodu?

TPG 702 01

- Jaká je dovolená hloubka rýh na PE potrubí a poškození jejího povrchu?

TPG 702 01

- Při jaké nejnižší teplotě PE trubek se provádí jejich odvíjení z cívek nebo kotoučů?

TPG 702 01

- Po jaké době od ukončení doby chladnutí smí být mechanicky namáhán nově

provedený svar zhotovený PE elektrotvarovkou?

TPG 702 01

- Po jaké době je možné mechanicky namáhat nově provedený svar na tupo                   s tloušťkou stěny PE potrubí do 25 mm?

TPG 702 01

- Je dovoleno provádět montážní a kladečské práce na PE plynovodu ve výkopech zaplavených vodou?

TPG 702 01

- Jaké pomůcky se nesmí použít při spouštění PE potrubí do výkopu?

TPG 702 01

- Co je to přechodový spoj?

TPG 702 01  900 01

- Co je to pluhování ve vztahu k PE plynovodu?

TPG 702 01 Z1 Příloha P

- Co je to stlačovací zařízení PE plynovodů?

TPG 702 03 01

- Jaká je nejmenší vzdálenost místa stlačení plynovodu PE od svaru?

TPG 702 702 03 01

- Do jakého pracovního přetlaku PE potrubí může být provedena jeho dočasná oprava ovinutím plastovou opravárenskou páskou?

TPG 702 702 03 01

- Lze opravit poškozené místo s únikem plynu v PE plynovodu balonovací elektrotvarovkou?

TPG 702 03

- Jakým nářadím se přednostně dělí plynovody z PE 80 a PE 100 do jejich dimenze 160 mm?

TPG 702 702 03 01

- Co je to místní síť?

TPG 913 01

- Co jsou to plynárenská zařízení?

TPG 913 01

- Co je to únik plynu na plynárenském zařízení?

TPG 913 01

- Jakým způsobem se provádí na plynovodu místní sítě kontrola jeho těsnosti bez použití detekčních přístrojů?

TPG 913 01

- Jaká je definice blokového regulačního zařízení?

TPG 605 02

- Mohou být posilovací a blokové regulační zařízení instalovány v obytných budovách?

TPG 605 02