# Montážní pracovníci - odborný test

# MF4

# VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu

na zemní plyn

- Proč se má použití chrániček na VTL plynovodech omezit na nejnutnější případy?

ČSN EN 1594

- Na co je třeba mimo jiné dbát při uložení plynovodu do chráničky?

ČSN EN 1594

- Jakou izolaci lze použít k doizolování továrně izolovaných trubek na stavbě VTL plynovodu?

ČSN EN 1594

- Jak a kdy se provádí kontrola izolace potrubí a spojů VTL plynovodů?

ČSN EN 1594

- Jak se nejčastěji plynovod čistí po jeho výstavbě?

ČSN EN 1594

- Který plynovod se považuje za vysokotlaký (VTL)?

TPG 702 04

- Který plynovod se považuje za vysokotlaký podskupiny B2?

TPG 702 04

#### K čemu slouží kompenzátory instalované do plynovodu?

TPG 702 04

- Čím musí být opatřeny uzavírací armatury uložené v zemi?

TPG 702 04

- Kam se ukládá plynovod, pokud je třeba chránit okolní prostor před únikem plynu?

TPG 702 04

- K čemu se používají ochranné trubky?

TPG 702 04

- Čím se odvzdušňuje nebo odplyňuje VTL potrubí?

TPG 702 04

- Kdy nemusí být uzemněna nadzemní část VTL plynovodu?

TPG 702 04

- Kdy se uzemňují nadzemní části VTL plynovodů?

TPG 702 04

- Jak se před svařováním vzájemně natočí trubky s podélným svarem?

TPG 702 04

- U jakých plynovodů nejsou povoleny segmentové oblouky?

TPG 702 04

- Čím se provádí dočasné značení svarů?

TPG 702 04

- Musí se provádět kalibrace plynovodu u připojení regulačních stanic do délky 50 m a do dimenze DN 150 včetně?

TPG 702 04

- V jakém provedení se výhradně používají uzávěry ke stavbě plynovodů uložených v zemi?

TPG 702 04

#### Co je povinností montážního pracovníka nebo svářeče při rozdělení trubky na stavbě?

TPG 702 04

- Kdy se provede přenos označení trubky, pokud dojde k jejímu rozdělení?

TPG 702 04

- K čemu slouží ochoz?

TPG 935 01

- Kdy se na VTL trasovém uzávěru použije uzávěr s obtokem?

TPG 935 01

- Co je to armaturní uzel?

TPG 935 01

- Musí být přepouštěcí armatura trasového uzávěru zcela těsná (plynotěsná)?

TPG 935 01

- S jakým ovládáním se používají uzavírací armatury nad DN 100 v trasovém uzávěru?

TPG 935 01

- Jaký je maximální rozměr (dimenze) návarku pro připojení odvzdušňovací armatury v trasovém uzávěru?

TPG 935 01

- Jaký je minimální manipulační prostor mezi potrubím, armaturami a oplocením trasového uzávěru?

TPG 935 01

- Může být uzavírací a přepouštěcí funkce v obtoku zajištěna jedinou armaturou?

TPG 935 01

- Mohou se provádět při dohledu VTL měřicích stanic zásahy do strojního zařízení a měnit nastavení armatur?

TPG 905 01, VIII. část

- Musí být průběžně doplňovány do dokumentace VTL měřicí stanice záznamy o opravách a rekonstrukcích?

TPG 905 01, VIII. část

- Provádí se při provozní kontrole VTL měřicí stanice kontrola ovladatelnosti vstupních, případně výstupních uzávěrů?

TPG 905 01, VIII. část