Montážní pracovníci – odborný test

MF5

NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

- Jaké zkratky se užívá pro zkapalněný uhlovodíkový plyn?

TPG 402 01 část I

- Co je to regulátor?

TPG 402 01 část I

- Co je to redukční ventil?

TPG 402 01 část I

- Jak se dělí rozvody LPG podle provozního přetlaku?

TPG 402 01 část V

- Mohou být pro stavbu potrubí LPG použity ocelové pozinkované trubky?

TPG 402 01 část V

- Mohou být pro stavbu potrubí LPG použity trubky z polyetylenu (PE)?

TPG 402 01 část V

- Do jakého provozního přetlaku lze použít trubky z PE pro LPG?

TPG 402 01 část V

- Kde se spáduje potrubí LPG připojené k čerpadlu?

TPG 402 01 část V

- O kolik musí přesahovat chránička potrubí LPG uloženého v zemi chráněný prostor na obě strany?

TPG 402 01 část V

- Smí být na odfukovém potrubí LPG od regulátoru a pojistného ventilu uzávěr?

TPG 402 01 část V

- Musí být před tlakoměrem v rozvodu LPG instalován uzávěr?

TPG 402 01 část V

- Mohou být uvnitř chráničky rozebíratelné spoje?

TPG 402 01 část V

- S jakým provozním tlakem se vede v obytných budovách potrubí LPG?

TPG 402 01 část V

- Co je to protipožární armatura?

TPG 402 01 část V

- Proč se v plynovodech LPG používají kompenzátory?

TPG 402 01 část V

- Může se použít pro rozvod LPG potrubí z mědi?

TPG 402 01 část V

- Jaká je nevyšší přípustná koncentrace hořlavých plynů a par ve směsi se vzduchem pro práci s otevřeným ohněm nebo elektrickým obloukem?

TPG 905 02

- Může být provedeno odplynění plynovodu LPG vodní párou?

TPG 905 02

- Co se musí zhotovit před rozpojením kovových částí potrubí nebo armatur plynovodu LPG bez obtoku?

TPG 905 02

- Jaké nebezpečí hrozí při vdechnutí par LPG?

TPG 905 02 Příloha 1

- Jak dlouho je třeba proplachovat oči velkým množstvím tekoucí vody při vniknutí LPG?

TPG 905 02 Příloha 1

- Jaké jsou meze výbušnosti propanu?

TPG 905 02 Příloha 3