Montážní pracovníci – odborný test
	MF6

# Rozvody technických plynů

- Jak musí být na přírubovém spoji v plynovém potrubí s technickými plyny

našroubovány matice na šrouby?

ČSN EN 13 480-4

- Smí se používat pro rozvody vodíku a dusíku pozinkované trubky a tvarovky?

odborná literatura, např. TPG 706 01, TPG 706 02

- Jaký je přesah chráničky rozvodu vodíku a dusíku procházejícího nosnými stěnami?

### odborná literatura, např. TPG 706 01, TPG 706 02

- Jaké základní vlastnosti má kyslík?

ČSN 38 6461

- Proti jakým nečistotám se chrání kyslíkovod?

ČSN 38 6461

- Musí se po odmaštění kyslíkovodu odstranit z trubek použité odmašťovadlo?

ČSN 38 6461

- Jaké kyslíkovody se zajišťují proti vyhoření?

ČSN 38 6461

- Jaký nejvyšší provozní přetlak má nízkotlaký kyslíkovod?

ČSN 38 6461

- Jaký provozní přetlak má vysokotlaký kyslíkovod?

ČSN 38 6461

- Může se nadále provozovat kyslíkovod, pokud není odstraněna jeho netěsnost?

ČSN 38 6461

- Pod jakým přetlakem se udržuje kyslíkovod, pokud není ihned po dokončení montáže a zkoušek uveden do provozu?

ČSN 38 6461

- Smí se provádět svářečské práce na potrubí naplněném kyslíkem?

ČSN 38 6461

- Jaké materiály nesmí být použity pro stavbu acetylenovodu?

ČSN 38 6479

- Mohou se použít pro utěsnění spojů acetylenovodu např. klingerit a teflon?

ČSN 38 6479

- Čím musí být opatřeno každé odběrové místo acetylenovodu?

ČSN 38 6479

- Je nějakým způsobem omezena dimenze vysokotlakých acetylenovodů?

ČSN 38 6479

- O kolik musí být větší vnitřní průměr chráničky než vnější průměr acetylenovodu?

ČSN 38 6479

- Proč musí mít acetylenovod při montáži sklon potrubí nejméně 3 promile?

ČSN 38 6479

- Jaké meze výbušnosti má čpavek?

odborná literatura, bezp. list  např. Air Liquide,  Linde, Unipetrol, apod.

- Jaká je stanovena nejvyšší přípustná koncentrace čpavku v ovzduší při osmihodinové pracovní směně?

odborná literatura, bezp. list  např. Air Liquide,  Linde, Unipetrol, apod.

- Může být použito pro vedení čpavku potrubí z mědi a zinku?

odborná literatura, bezp. list  např. Air Liquide,  Linde, Unipetrol, apod.

- Je helium lehčí než vzduch?

odborná literatura, bezp. list  např. Air Liquide,  Linde, Unipetrol, apod.

- Pokud vdechnete helium, můžete se z něho otrávit?

odborná literatura, bezp. list  např. Air Liquide,  Linde, Unipetrol, apod.

- Je rozvod tlakového vzduchu vyhrazené plynové zařízení?

ČSN 346805

- K jakým účelům se používá ve vodohospodářství plynný chlor?

ČSN 75 5050-1

- Jaké zařízení musí být připojeno mezi tlakovou nádobou s chlorem a místem spotřeby?

ČSN 07 8304

- Je plynný oxid uhličitý lehčí anebo těžší než vzduch?

odborná literatura, např. TPG 401 02, bezp. list  např. Air Liquide,  Linde, apod.

- Musí být v místě, kde se čepují nápoje s oxidem uhličitým, namontován manometr?

TPG 401 02

- Jaké meze výbušnosti má vodík?

odborná literatura, bezp. list  např. Air Liquide,  Linde, Unipetrol apod.

- Co je to medicinální plyn?

ČSN EN ISO 7396-1

- Jakého flexibilního spojení se nesmí použít mezi každou lahví nebo svazkem lahví a sběrným potrubím s medicinálními plyny?

ČSN EN ISO 7396-1

- Co je typickým zdrojem napájecího systému medicinálního rozvodu plynu pro podtlak?

ČSN EN ISO 7396-1

- Může se použít medicinální vzduch pro huštění pneumatik automobilů?

ČSN EN ISO 7396-1 A2

- Jaké nejnižší teplotě mají být vystavena potrubí pro rozvod medicinálních plynů (nad rosným bodem plynu při provozním tlaku)?

ČSN EN ISO 7396-1

- Při jakém maximálním tlaku medicinálních plynů se používá nízkotlaká hadicová sestava?

ČSN EN ISO 7396-1