Montážní pracovníci – odborný test

MG1

Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

- Jaký doklad odborné způsobilosti musí mít podnikající právnická nebo fyzická osoba, která montuje a opravuje plynové spotřebiče?

Zákon č. 174/1968 Sb. a vyhl. č. 21/1979 Sb.

- Jak se nazývá prostor, v němž lze zajistit výměnu vzduchu např. otevřením oken?

TPG 704 01

- Považuje se otevřená větrací šachta za venkovní prostor?

TPG 704 01

- V jakých jednotkách se udává jmenovitý tepelný příkon plynového spotřebiče?

TPG 704 01

- Jaká je nejmenší dimenze (DN) připojení spotřebiče?

TPG 704 01

### Co musí vlastník nebo uživatel spotřebiče „A“ vykonat při výměně oken v téže místnosti?

### TPG 704 01

### Musí vlastník nebo uživatel plynového spotřebiče „B“ zajistit ověření nepřípustného podtlaku při stavebních úpravách tohoto prostoru (výměna oken, změna větrání)?

TPG 704 01

- Kdo provádí ověření nepřípustného podtlaku u spotřebičů v provedení B?

TPG 704 01

- Kdo musí provést kontrolu odvodu spalin a přívodu vzduchu a ověřit, zda nový nebo vyměněný spotřebič odpovídá štítkovým hodnotám komína nebo hodnotám v revizní zprávě spalinové cesty?

TPG 704 01

- Jaká měření se musí provést při uvádění plynových spotřebičů „B“ do provozu, při jejich servisu nebo při provozní revizi?

TPG 704 01

- V jakém místě se provádí měření koncentrace CO ve spalinách, tahu komína a teploty spalin?

TPG 704 01

- V jakém případě zjištění se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče v provedení „B“ z provozu?

TPG 704 01

- Na základě čeho se při uvádění do provozu anebo servisu spotřebiče „B“ stanoví návrh na termín provedení dalšího servisu?

TPG 704 01

- Je dovoleno vzájemné spojování hadic pro připojení spotřebiče a jejich prostup přes stavební konstrukci?

TPG 704 01

- Jakým druhem spoje se připojuje spotřebič?

TPG 704 01

### Kam odvádějí produkty spalování spotřebiče „A“?

### TPG 704 01

- Odkud odebírají vzduch pro spalování spotřebiče „A“?

TPG 704 01

- Jaký je nejmenší požadovaný průtok vzduchu z venkovního prostoru pro

plynový sporák s elektrickou troubou?

TPG 704 01

- Kam odvádějí spaliny spotřebiče „B“?

TPG 704 01

- Jaký je nejmenší požadovaný objem prostoru (např. v bytě) pro spotřebiče „B“ (výkon do 30 kW)?

TPG 704 01

- V jakých prostorech nesmějí být umístěny spotřebiče „B“ s atmosférickými hořáky a přerušovačem tahu?

TPG 704 01

- K čemu slouží u plynových spotřebičů s atmosférickým hořákem přerušovač tahu?

TPG 941 02

- V jaké minimální vzdálenosti musí být nad přerušovačem tahu svislá část kouřovodu pro spotřebiče „B“?

TPG 941 02

- Podle jakých pokynů musí být spotřebič při uvádění do provozu seřízen a přezkoušena jeho funkce?

TPG 800 03 a  TPG 704 01

- Musí ten, kdo uvedl spotřebič do provozu, prokazatelně seznámit uživatele s jeho obsluhou?

TPG 800 03

- Jak zvyšují spotřebiče „C“ v kombinaci se spotřebičem „A“ nebo „B“ požadavky na objem místnosti?

TPG 704 01

- Jaké spotřebiče lze umístit v prostorech sloužících jako shromaždiště osob?

TPG 704 01

- V jakém provedení lze v prostorech pod úrovní terénu umístit spotřebiče na propan butan a jejich směsi?

TPG 800 02

- Kdy uzavírá havarijní uzávěr přívod plynu do prostoru pod úrovní terénu?

TPG 800 02

- Je dovoleno provádět odplynění do prostorů pod úrovní terénu?

TPG 800 02

- Je dovoleno provádět odvzdušnění do prostorů pod úrovní terénu?

TPG 800 02

- V jednom prostoru pod úrovní terénu byly instalovány 3 kotle po 49,5 kW typu „B“ na propan-butan. Musí být v tomto prostoru instalován detekční systém výskytu plynu?

TPG 800 02

- Kde musí být před spotřebičem nebo spotřebičovým regulátorem instalován uzávěr?

TPG 704 01

- Jaké zařízení spotřebiče „ B11BS“ vyvolá přerušení přívodu paliva do hlavního hořáku v případě úniku spalin v místě přerušovače tahu.

ČSN EN 203-1+A1

- Co je to jmenovitý tepelný příkon plynového spotřebiče?

ČSN EN 203-1+A1

- V jakém jazyce musí být uveden návod k obsluze a údržbě spotřebiče?

ČSN EN 203-1+A1

- Jaký rozsah ve svém osvědčení TIČR musí mít montér PZ, pokud provádí montáž 3 ks plynových kotlů po 35 kW v jednom prostoru?

Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. § 2

- Podle jaké dokumentace lze umístit/připojovat spotřebiče do 50 kW na propan-butan v mobilních zařízeních např. v obytném přívěsu?

TPG 704 01, TPG 403 02 -viz www.calpg.cz

- Pokud je instalován plynový spotřebič do 50 kW v regulační stanici pro předehřev plynu, může jeho opravu provádět montér pouze s rozsahem osvědčení TIČR označeném „g“ resp. „g1“ (spotřebiče do 50 kW na plynná paliva)?

TPG 605 02