Montážní pracovníci - odborný test

MG2

Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

- Jaký je maximální provozní přetlak plynového zařízení kotelen dle ČSN 07 0703?

ČSN 07 0703

- Která z uvedených kotelen se považuje za kotelnu pod úrovní terénu?

ČSN 07 0703

- Čím začíná zařízení plynové kotelny?

ČSN 07 0703

- Kde je instalován uzávěr kotelny, ovládaný zabezpečovacím zařízením, aktivovaný např. únikem plynu v kotelně (i když je plynovod proveden dle předpisu „Domovní plynovody“?

ČSN 07 0703

- Musí být hlavní uzávěr kotle ručně ovladatelný?

# ČSN 07 0703

- Jaké znáte druhy větrání kotelen?

ČSN 07 0703

- Co je to havarijní větrání?

ČSN 07 0703

- Jaký doklad musí mít organizace a podnikající fyzické osoby k montáži a opravám

plynových zařízení kotelen na plynná paliva?
            Zákon č. 174/1968 Sb. a příp. vyhl. 21/1979Sb.v platném znění, ČSN 07 0703

- Do kolika kategorií se rozdělují kotelny na plynná paliva?

# ČSN 07 0703

- Jaké kotelny se zařazují do III. kategorie?

ČSN 07 0703

- Do jaké kategorie patří kotelna, ve které jsou v provozu tři kotle o jednotlivém

jmenovitém výkonu 33 kW?

ČSN 07 0703

- Jaké kotelny se zařazují do I. kategorie?

ČSN 07 0703

- V jakém provedení je nucené větrání v kotelnách?

ČSN 07 0703

- Musí být nově vybudované kotelny od roku 2005 vybaveny detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva?

###### ČSN 07 0703

- Jaká jsou zařízení kotelen z hlediska těsnosti?

ČSN 07 0703, ČSN EN 60079-10

- K čemu slouží bezpečnostní vypnutí kotelny?

ČSN 07 0703

- Jaká zařízení v kotelně musí být vodivě propojena a uzemněna?

ČSN 07 0703

- Jaký smí mít maximální provozní přetlak plynovod v kotelnách v nebytových objektech (mimo kotelny pod shromažďovacím prostorem)?

ČSN 07 0703

- Kde musí být umístěn hlavní uzávěr kotelny i když je plynovod postaven podle předpisu „Domovní plynovody“?

###### ČSN 07 0703

- Co musí umožňovat konstrukce hlavního uzávěru kotelny?

ČSN 07 0703

### Smí být provedeno odvzdušnění plynovodu rozdílných přetlaků a druhu plynného

paliva do společného výfukového potrubí?

ČSN 07 0703

### Jak musí být otevíratelné dveře místnosti, ve které je umístěno regulační a měřící

### zařízení kotelny?

ČSN 07 0703

- Smí být regulační a zabezpečovací zařízení kotelny opatřeno ochozovým potrubím?

ČSN 07 0703

- Jaký spotřebič odebírá vzduch z prostoru, v němž je umístěn, a od kterého se spaliny odvádí do vnějšího ovzduší?

###### TPG 908 02

- Jak se umisťují uzávěry na plynovodu v budově, který slouží pro plynovou kotelnu?

TPG 704 01

- Jaký rozsah musí být uveden na osvědčení TIČR montéra, pokud provádí montáž plynovodu pro plynovou kotelnu v budově?

TPG 704 01, ČSN 07 0703, ČSN EN 1775 OPRAVA 1

- Jak často se provádí kontrola funkce zařízení kotlů v kotelnách?

ČSN 07 0703 Z1

- Jak často se provádí kontrola funkce detekčních systémů a detektorů v kotelnách?

ČSN 07 0703 Z1

- Je součástí přerušovače tahu kotle pojistka proti zpětnému toku spalin?

TPG 800 02

- Musí být v kotelně na propan-butan pod úrovní terénu instalován detekční systém výskytu plynu v ovzduší?

TPG 800 02

- Je dovoleno v kotelně na propan-butan pod úrovní terénu provádět odvzdušnění nebo odplynění plynovodu do těchto prostorů?

TPG 800 02