Montážní pracovníci – odborný test

MG3

Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

- Od kolika kW příkonu je definována průmyslová plynová pec podle ČSN 06 3003?

ČSN 06 3003

- Na jakém místě v plynovodu musí být umístěno měřicí a regulační zařízení pece (kromě clony)?

ČSN 06 3003

- Jak se rozdělují rozvody plynu pecí podle pracovního přetlaku?

ČSN 06 3003

- Jakým způsobem se přednostně provádějí spoje rozvodu plynu pece?

ČSN 06 3003

- Do jaké maximální jmenovité světlosti se používají u průmyslových pecí závitové spoje?

ČSN 06 3003

- Musí být za hlavním uzávěrem pece rozebíratelný spoj?

ČSN 06 3003

- Jaký prvek je dovoleno použít pro provedení ohebného spojení jednotlivých součástí potrubí rozvodu plynu pece?

ČSN 06 3003

- Jaký prvek se používá pro snížení tlaku v rozvodech plynu pece?

ČSN 06 3003

- Lze nahradit regulátor tlaku plynu u průmyslových plynových pecí clonou?

ČSN 06 3003

- Jaká je stanovena maximální výška umístění ovládacích armatur průmyslových plynových pecí od úrovně, ze které se musí ovládat?

ČSN 06 3003

- Kde musí být umístěn vzorkovací kohout na odvzdušňovacím potrubí pece?

ČSN 06 3003

- Může mít více větví rozvodu plynu pece společné odvzdušnění, když se jedná o různé druhy a přetlaky plynu?

ČSN 06 3003

- Co je to explozní/přetlaková pojistka?

ČSN EN 746-2

- Co je to hlavní plamen u průmyslových tepelných zařízení?

ČSN EN 746-2

- Co je to provětrávání spalovací komory?

ČSN EN 746-2

- Co je to zpětný ventil?

ČSN EN 746-2

- Do jaké dimenze mohou být použity závitové spoje potrubí o přetlaku do 10 kPa u průmyslového tepelného zařízení?

ČSN EN 746-2

- Jak musí být provedeno spojení rozvodu plynu průmyslového tepelného zařízení nad DN 80 a přetlakem nad 500 kPa (5 bar)?

ČSN EN 746-2

- Čím musí být uzavřeno každé ukončení plynového potrubí?

ČSN EN 746-2

- Na jakém principu pracuje světlý plynový zářič?

TPG 807 01 (rok 2017)

- Jaký musí být minimální vnitřní objem vytápěného prostoru určeného pro instalaci závěsného plynového zářiče?

TPG 807 01 (rok 2017), ČSN EN 13410

- V jakém okruhu od světlého plynového zářiče nesmí být žádné hořlavé předměty, pokud dodavatel neprokáže, že použil příslušná opatření?

TPG 807 01 (rok 2017)

- Lze na místo regulátoru tlaku plynu před každým světlým plynovým zářičem použít společný regulátor tlaku plynu pro skupinu zářičů?

TPG 807 01 (rok 2017)

- Jakým způsobem se připojují světlé plynové zářiče na plynovod?

TPG 807 01 (rok 2017)

- Na jakém principu pracuje tmavý plynový zářič?

TPG 807 01 (rok 2017)

- Lze na společný svislý kouřovod napojit dva tmavé zářiče, pokud to výrobce umožňuje?

TPG 807 01 (rok 2017)