Soubor otázek TZP

Odborná část – obor tlaková zařízení

Pro  zkušební orgány provádějící první  zkoušky tlakových nádob k dopravě plynů

- Jak jsou definovány tlakové nádoby na plyny podle ČSN 07 8304 ?

ČSN 07 8304

- Jak jsou definovány stlačené plyny podle ČSN 07 8304 ?

ČSN 07 8304

- Jak jsou definovány zkapalněné plyny podle ČSN 07 8304 ?

ČSN 07 8304

- Podle jakých předpisů se schvalují postupy svařování svarů tlakových částí tlakových nádob na plyny zhotovených tavným svařováním ?

normy řady  ČSN EN ISO 15607 až 15614

- Podle jakých kritérií se zařazují kovové tlakové nádoby k dopravě plynů mezi vyhrazená tlaková zařízení ?

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

- Který předpis stanoví požadavky pro uznávání zkoušek svářečů provádějících svary tlakových částí z oceli u tlakových nádob na plyny ?

ČSN EN ISO 9606 - 1

- Z jakých ocelí musí být vyrobeny ocelové bezešvé láhve na přepravu plynů podle ČSN EN 1964-3?

ČSN EN 1964-3

- Která norma stanoví provozní pravidla pro tlakové nádoby na plyny ?

ČSN 07 8304

- Co musí výrobce při výrobě ocelových lahví na přepravu plynů zajistit?

ČSN EN 1964-3

- Která norma stanoví požadavky na návrh a konstrukci znovuplnitelných ocelových svařovaných lahví na plyny s vodním objemem 0,5 až 150 litrů z uhlíkových ocelí ?

ČSN EN 13322-1

- Která norma stanoví technické podmínky pro návrh, konstrukci a zkoušení znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z hliníku a hliníkových slitin s vodním objemem 0,5 až 150 litrů ?

ČSN EN ISO 7866

- Která norma určuje podmínky provedení vizuální kontroly tavných svarů ?

ČSN EN ISO 17637

- Ve které normě jsou uvedeny stupně kvality podle vad svarových spojů ocelí zhotovených tavným svařováním ?

ČSN EN ISO 5817

- Jaké plyny se přepravují v kryogenických nádobách ?

ČSN 07 8304

- Láhev definovaná podle ČSN 07 8304 je přepravitelné tlakové zařízení o vnitřním objemu nejvýše:

ČSN 07 8304

- Jak je definován svazek lahví podle ČSN 07 8304 ?

ČSN 07 8304

- Podle které normy se láhve na přepravu plynů značí ražením ?

ČSN EN ISO 13769

- Jaké požadavky stanoví norma ČSN EN 1089-3 ?

ČSN EN 1089-3

- Jakým způsobem potvrdí zkušební orgán vyhovující výsledek prvních zkoušek tlakových nádob na plyny, které nejsou přepravitelným tlakovým zařízením ve smyslu Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. ?

ČSN 07 8305

- Jaká je minimální doba setrvání zkušebního přetlaku ph při hydraulické tlakové zkoušce ocelových lahví podle ČSN EN 13322-1 ?

ČSN EN 13322-1

- Na jaké části musí být označeny ražením nově vyrobené a dodané ocelové láhve na přepravu plynů podle ČSN EN ISO 13769?

ČSN EN ISO 13769

- Jaký je další postup podle ČSN EN 13322-1, je-li při vizuální prohlídce povrchu ocelové láhve na přepravu plynů zjištěno vyboulení stěny ?

ČSN EN 13322-1

- Jaký je další postup podle ČSN EN 13322-1, je-li při vizuální prohlídce povrchu ocelové láhve na přepravu plynů zjištěno promáčknutí stěny o hloubce 5% vnějšího průměru láhve s rýhou o hloubce 10% tloušťky stěny ?

ČSN EN 13322-1

- Jaký je další postup podle ČSN EN 13322-1, je-li při vizuální prohlídce povrchu ocelové láhve na přepravu plynů zjištěna trhlina v kovu ?

ČSN EN 13322-1

- Jaké požadavky určují normy ČSN EN 1803 a ČSN EN 1968 ?

normy ČSN EN 1803 a ČSN EN 1968

- Co je obsahem předpisu TNI CEN ISO/TR 15608?

TNI CEN ISO/TR 15608

- Jaká je závislost prodloužení zkušební tyče na velikosti tahového napětí v oblasti pružných deformací oceli při zkoušce tahem ?

Fyzikální vlastnost oceli

- Jaká hodnota se zjišťuje při zkoušce rázem v ohybu ?

Základní znalost z nauky o materiálu

- Jaká hodnota charakterizuje odolnost kovových materiálů proti nízkoteplotnímu křehkému lomu ?

Základní znalost z nauky o materiálu

- Jaké jsou vlastnosti austenitických korozivzdorných ocelí běžných značek  při teplotách  pod 0 oC ?

ČSN 69 0010

- Co je účelem normalizačního žíhání oceli ?

Základní znalost z nauky o materiálu

- K jakému účelu lze využít ultrazvuk ?

Základní fyzikální znalost

- Korozivzdorné a legované oceli, označené podle chemického složení na základě ČSN EN 10027-1, obsahují v základním symbolu značky písmeno:

ČSN EN 10027-1

- Jaký převodní vztah platí pro jednotku1 bar ?

Převody jednotek

- Svářeč, který má uveden v certifikátu o kvalifikační zkoušce  podle ČSN EN ISO 9606– 1 symbol FM 1 smí svařovat:

ČSN EN ISO 9606-1

- Jaké materiály zahrnuje skupina základního materiálu 8 podle předpisu TNI CEN ISO/TR 15608 ?

TNI CEN ISO/TR 15608

- Jaký druh označování lahví na přepravu plynů je popsán v ČSN EN 1089-3 ?

ČSN EN 1089-3

- Pro která zařízení z hlediska požadavků na návrh a konstrukci platí norma ČSN EN 12245 ?

ČSN EN 12245

- Pro které materiály použité k výrobě znovuplnitelných  svařovaných lahví na plyny  platí norma ČSN EN 13322-2 ?

ČSN EN 13322-2

- Pro která zařízení z hlediska požadavků na provedení a výrobu platí norma ČSN EN 12493 ?

ČSN EN 12493

- Značka shody na přepravitelném tlakovém zařízení podle nařízení vlády č. 208/2011 Sb.  má podobu:

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb.

- Jaká činnost se musí provést vždy při změně plynu během používání lahve podle ČSN EN ISO 11621 ?

ČSN EN ISO 11621

- Pro která zařízení platí norma ČSN 07 8304 ?

ČSN 07 8304

- Jakou kvalifikaci musí mít operátor, který provádí měření tloušťky stěny ultrazvukem podle ČSN EN 14127 ?

ČSN EN 14127

- Jakou hodnotu nesmí překročit odchylka kruhovitosti u lahví podle ČSN EN 13322-1 ?

ČSN EN 13322-1

- Jakou hodnotu nesmí překročit maximální odchylka  válcové části pláště lahve od přímky (odchylka přímosti) podle ČSN EN 13322-1 ?

ČSN EN 13322-1

- Jakou hodnotu nesmí překročit odchylka svislosti válcového pláště a osy vrchního otvoru lahve podle ČSN EN 13322-1 ?

ČSN EN 13322-1

- Jaká je minimální výpočtová tloušťka stěny válcového pláště lahve vyrobené podle ČSN EN ISO 9809-3 ?

ČSN EN ISO 9809-3

- Naměřená tloušťka stěny kovové nádoby přenosného hasicího přístroje s výjimkou austenitické oceli musí být podle ČSN EN 3-8 větší  než:

ČSN EN 3-8

- Zkušební tlak PT nádoby přenosného hasicího přístroje podle ČSN EN 3-8 nesmí být nižší než:

ČSN EN 3-8

- Síla jednoho newtonu rovnoměrně působící na plochu o obsahu jeden metr čtvereční kolmo ke směru síly vyvolá tlak:

Základní fyzikální znalost

- Které optické zařízení se používá při nepřímé vizuální kontrole?

ČSN EN 1330-10

- Při vizuální kontrole svarů podle ČSN EN ISO 17637 musí být osvětlení na povrchu minimálně:

ČSN EN ISO 17637

- Jaká je rychlost šíření ultrazvuku v materiálech?

Základní fyzikální znalost

- K provedení kapilární zkoušky dle ČSN EN ISO 3452-1 se používají následující prostředky:

ČSN EN ISO 3452-1

- Jaké jsou požadavky na pracovníky provádějící kapilární zkoušku podle ČSN EN ISO 3452-1?

ČSN EN ISO 3452-1

- Jaké vady nelze zjistit metodou akustické emise?

ČSN EN 13554

- Jaké materiály je možno zkoušet magnetickou práškovou metodou podle ČSN EN ISO 9934-1?

ČSN EN ISO 9934-1

- Jakým způsobem se zjišťují netěsnosti při použití zkoušky těsnosti bublinkovou metodou podle ČSN EN 1593?

ČSN EN 1593

- Za přepravitelná tlaková zařízení podle Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. se nepovažují:

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb.